附件1

采购需求清单

| 序号 | 采购项目内容 | 设备清单 | 数量 | 单位 | 完成时间要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每1年提供1次卫生清理；每1年提供1次检测，每1年提供12次带电巡查；全天24小时受理抢修服务。 | SCB10-1000KVA变压器1台；S11-400KVA变压器1台；高压开关柜8台；低压配电柜11台；直流屏1台；10kv微机保护3套等设备设施。 | 1 | 项 | 合同签订后 1年 |  |