采购项目报价书

一、采购项目名称：广州市团校消防设备维修、更换服务项目

二、询价单位名称：广州市团校

三、询价单位联系人：高老师          联系电话：020-87543587

四、报价单位名称：***公司

五、报价单位联系人：          联系电话：

六、本次报价有效期：报价之日起至2026年6月30日。

七、分项报价清单如下：

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | CRT图形显示器未编入设备编程 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电气火灾监控器控制面板更换 | 块 | 1 |  |  |  |
| 2 | 消防喷淋自动灭火系统 | 更换喷淋湿式报警阀DN150 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 消防防\排烟系统 | 更换消防风机电机（5.5kw） | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  | 更换1、2、4、6、7、8、9层电梯前室送风阀执行机构 | 个 | 7 |  |  |  |
|  |  | 维修-1、-2、10层电梯前室送风阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 4 | 气体灭火系统 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置10kg（不含药剂） | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 预制七氟丙烷灭火装置120kg（不含药剂） | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 七氟丙烷药剂 | Kg | 280 |  |  |  |
| 5 | 应急照明和疏散指示系统 | 更换应急照明双头灯 | 个 | 204 |  |  |  |
|  |  | 更换疏散指示灯 | 个 | 240 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写 |  | 大写： |  |  |  |

报价总额包含安装、拆除、设备、安全措施、人工、搬运、垃圾清运、交通、住宿、通讯费用、不可预计费等全部费用。

附件：报价单位营业执照复印（盖章）

报价单位名称（加盖公章）

报价时间：    年  月  日